“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор  школи

_______________________________

Пожежна безпека в кабінеті (лабораторії) фізики

1. Загальні вимоги

  - Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

  - Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і гасіння її.

  - Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

  - У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

  - Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

  - Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

  - На території  навчального закладу не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

  - У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

- Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

  - У фізичних  лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах в лаборантській.

  - Уважно огляньте електроприлади та електропровідники, які будуть використовуватись у роботі і, якщо серед них є з пошкодженою ізоляцією, вилучіть їх.

  - Приберіть від електроустановок рідини, які легко загоряються; не обгортайте папером або тканиною електричні лампи.

  - Не працюйте на несправному обладнанні.

  - У фізичних  кабінетах забороняється працювати учням із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду вчителя або лаборанта.

  - Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірники, не вимикайте і не вмикайте електроприлади, викличте аварійну газову службу.

  - Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

- Вимоги пожежної безпеки під час виконання роботи

  - Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

  - Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

  - Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні продовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

  - Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

  - При нагріванні води, не закривайте посудину глухою пробкою. Для виконання роботи на встановлення теплового балансу воду нагрівайте до 60-700С.

  - Не  можна  запалювати  спиртівку  від  запаленої  іншої.  Для  попередження вибуху посудини спиртівки не можна допускати вигорання спирту більше 2/3 її об’єму. Категорично забороняється застосовувати в спиртівках бензин.

  - У фізичних  лабораторіях забороняється працювати учням з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, учителя.

4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Вимкніть електроприлади, розберіть електричні схеми, поставте прилади на місце їх зберігання.

  - Після закінчення роботи приберіть сміття, відходи та виробничі обрізки.

  - Усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із лабораторії у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У випадку виникнення пожежі негайно вимкніть усі електроприлади і повідомте викладача або лаборанта.

  - Розлитий гас, який горить, не можна гасити водою. Для гасіння використовують вогнегасник або пісок, покривало або азбестову тканину.

  - Якщо полум’я проникає в середину газового пальника або чути запах газу, необхідно закрити газові пальники і вимкнути подачу газу. Забороняється запалювати вогонь, вмикати і вимикати освітлення і електричні прилади та провітрювати приміщення.

  - Суворо  виконуйте розпорядження працівників закладу, дії яких направленні на рятування  та евакуацію учнів.

Порядок дій при виникненні пожежі

- При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу - дітей, їх евакуацію та рятування.

- Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 01 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

- розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу  або його заступника.

- Директор школи, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити чи повідомили пожежну охорону про виникнення пожежі;

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів до вододжерел;

- вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

- Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- вчителям,  лаборантам та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під партами, у шафах та в інших місцях;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

Інструкцію розробив

зав. кабінетом фізики :

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний за охорону праці в школі: